## LOB1212
| Ementa atual: | Ementa modificada (dados modificados em vermelho):
| LOB1212 | LOB1212
Nome: | Química Analítica Ambiental II | Química Analítica Ambiental II
Name: | Environmental Analytical Chemistry II | Environmental Analytical Chemistry II
Créditos-aula: | 4 | 4
Créditos-trabalho | 0 | 0
Carga horária: | 60 h | 60 h
Ativação: | 01/01/2012 | 01/01/2012
Semestre ideal: | EA-5 | EA-5
Objetivos: | Apresentar aos alunos as bases teóricas e experimentais dos métodos instrumentais (quantitativos e qualitativos) de uso mais frequente na área química voltada para os parâmetros das legislações ambientais, incluindo o preparo de amostras e a correta avaliação dos resultados analíticos. Ao final da disciplina, o aluno deve ser capaz de escolher e aplicar a metodologia mais adequada à solução dos problemas analíticos voltados ao meio ambiente. | Apresentar aos alunos as bases teóricas e experimentais dos métodos instrumentais (quantitativos e qualitativos) de uso mais frequente na área química voltada para os parâmetros das legislações ambientais, incluindo o preparo de amostras e a correta avaliação dos resultados analíticos. Ao final da disciplina, o aluno deve ser capaz de escolher e aplicar a metodologia mais adequada à solução dos problemas analíticos voltados ao meio ambiente.
Objectives:
Docentes responsáveis:
| 8855158 - Morun Bernardino Neto | 8855158 - Morun Bernardino Neto
Programa resumido: | Introdução à Análise Instrumental. Métodos Espectrofotométricos: UV/Visível. Métodos Espectrométricos: Absorção Atômica, Emissão Atômica. Métodos Eletroanalíticos: Potenciometria e Condutimetria. Métodos Cromatográficos: Cromatografia a Gás e Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. Métodos Espectroscópicos: Infravermelho e RMN. Outros Métodos: Fluorescência de Raio X, TOC. | Introdução à Análise Instrumental. Métodos Espectrofotométricos: UV/Visível. Métodos Espectrométricos: Absorção Atômica, Emissão Atômica. Métodos Eletroanalíticos: Potenciometria e Condutimetria. Métodos Cromatográficos: Cromatografia a Gás e Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. Métodos Espectroscópicos: Infravermelho e RMN. Outros Métodos: Fluorescência de Raio X, TOC.
Short syllabus:
Programa: | Introdução à Análise Instrumental. Correlação entre métodos analíticos instrumentais e por via úmida. Preparo de amostras em meio sólido e em meios líquidos aquosos e não aquosos. Solubilização, digestão, fontes de energia aplicadas ao preparo, estabilização de amostras. Introdução aos Métodos Espectroanalíticos: Natureza da energia radiante. Espectro eletromagnético. Interação da radiação com a matéria. Absorção seletiva. Absortividade. Lei de Beer-Lambert. Curvas analíticas. Introdução à Espectrofotometria no UV/Visível. Instrumentação. Aplicações. Determinações simultâneas. Parte Experimental. Introdução às Espectrometrias de Absorção e de Emissão Atômicas. Instrumentação. Interferências. Origem do espectro de emissão atômica. Fontes de excitação. Calibração. Aplicações. Parte Experimental. Introdução aos Métodos Eletroanalíticos: Potenciometria e Condutimetria. Instrumentação. Métodos diretos e indiretos. Aplicações. Parte experimental. Introdução aos Métodos Cromatográficos. Conceitos básicos dos métodos de separação. Fases móvel e estacionária. Cromatografia em coluna: cromatografia a gás e cromatografia líquida de alta eficiência. Instrumentação. Aplicações. Parte Experimental. Introdução à Espectroscopia no Infravermelho e RMN. Instrumentação. Interpretação de espectros. Aplicações. Parte Experimental. Introdução à Fluorescência de Raio X. Instrumentação e preparação de amostras. Aplicações. Parte Experimental. Introdução à métodos quantitativos de decomposição de amostras. Aplicação de TOC como instrumentação. Aplicações. Parte Experimental. | Introdução à Análise Instrumental. Correlação entre métodos analíticos instrumentais e por via úmida. Preparo de amostras em meio sólido e em meios líquidos aquosos e não aquosos. Solubilização, digestão, fontes de energia aplicadas ao preparo, estabilização de amostras. Introdução aos Métodos Espectroanalíticos: Natureza da energia radiante. Espectro eletromagnético. Interação da radiação com a matéria. Absorção seletiva. Absortividade. Lei de Beer-Lambert. Curvas analíticas. Introdução à Espectrofotometria no UV/Visível. Instrumentação. Aplicações. Determinações simultâneas. Parte Experimental. Introdução às Espectrometrias de Absorção e de Emissão Atômicas. Instrumentação. Interferências. Origem do espectro de emissão atômica. Fontes de excitação. Calibração. Aplicações. Parte Experimental. Introdução aos Métodos Eletroanalíticos: Potenciometria e Condutimetria. Instrumentação. Métodos diretos e indiretos. Aplicações. Parte experimental. Introdução aos Métodos Cromatográficos. Conceitos básicos dos métodos de separação. Fases móvel e estacionária. Cromatografia em coluna: cromatografia a gás e cromatografia líquida de alta eficiência. Instrumentação. Aplicações. Parte Experimental. Introdução à Espectroscopia no Infravermelho e RMN. Instrumentação. Interpretação de espectros. Aplicações. Parte Experimental. Introdução à Fluorescência de Raio X. Instrumentação e preparação de amostras. Aplicações. Parte Experimental. Introdução à métodos quantitativos de decomposição de amostras. Aplicação de TOC como instrumentação. Aplicações. Parte Experimental.
Syllabus:
Avaliação:
Método: | A avaliação da disciplina será feita por meio de avaliações escritas individuais (provas) e avaliações de atividades em grupo (relatórios das aulas práticas, trabalhos escritos e/ou seminários). | A avaliação da disciplina será feita por meio de avaliações escritas individuais (provas) e avaliações de atividades em grupo (relatórios das aulas práticas, trabalhos escritos e/ou seminários).
Critério: | A média final (MF) será calculada pela média entre duas avaliações teóricas (individuais) e trabalhos experimentais (grupos), este em função das atividades práticas realizadas durante cada bimestre, sendo as avaliações individuais correspondentes a 75 % da composição de MF e as avaliações em grupo correspondentes a 25 % da composição de MF. | A média final (MF) será calculada pela média entre duas avaliações teóricas (individuais) e trabalhos experimentais (grupos), este em função das atividades práticas realizadas durante cada bimestre, sendo as avaliações individuais correspondentes a 75 % da composição de MF e as avaliações em grupo correspondentes a 25 % da composição de MF.
Norma de recuperação: | A Nota de Recuperação (NR) será dada pela média aritmética entre a Nota do Semestre (MF) e a Prova da Recuperação (PR), sendo considerado aprovado o aluno que obtiver NR maior ou igual a cinco. | A Nota de Recuperação (NR) será dada pela média aritmética entre a Nota do Semestre (MF) e a Prova da Recuperação (PR), sendo considerado aprovado o aluno que obtiver NR maior ou igual a cinco.
Bibliografia: | Bibliografia Skoog, D.A., Holler, F.J. e Nieman, T.A., PRINCÍPIOS DE ANÁLISE INSTRUMENTAL, 5ª ed., Bookman, Porto Alegre, 2002. Mendham,J., Denney, R.C., Barnes, J.D. e Thomas, M., VOGEL: ANÁLISE QUÍMICA QUANTITATIVA, 6ª ed., Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro, 2002. Ohlweiler, O.A., FUNDAMENTOS DE ANÁLISE INSTRUMENTAL, Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro, 1981. Collins, C.H., Braga, G.L. e Bonato, P.S. (org.), FUNDAMENTOS DE CROMATOGRAFIA, 1ª ed., Editora da UNICAMP, Campinas, 2006. Bibliografia complementar Christian, G.D., ANALYTICAL CHEMISTRY, 4ª ed., John Wiley & Sons, Nova York, 1986. Dyer, J.R., APLICAÇÃO DA ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO AOS COMPOSTOS ORGÂNICOS, 1ª reimpressão, Edgard Blucher, São Paulo, 1977. Willard, H.H., Merrite, L. e Deab, J., INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA, Fundação Calouste Gulbekian, Lisboa, 1989. | Bibliografia Skoog, D.A., Holler, F.J. e Nieman, T.A., PRINCÍPIOS DE ANÁLISE INSTRUMENTAL, 5ª ed., Bookman, Porto Alegre, 2002. Mendham,J., Denney, R.C., Barnes, J.D. e Thomas, M., VOGEL: ANÁLISE QUÍMICA QUANTITATIVA, 6ª ed., Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro, 2002. Ohlweiler, O.A., FUNDAMENTOS DE ANÁLISE INSTRUMENTAL, Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro, 1981. Collins, C.H., Braga, G.L. e Bonato, P.S. (org.), FUNDAMENTOS DE CROMATOGRAFIA, 1ª ed., Editora da UNICAMP, Campinas, 2006. Bibliografia complementar Christian, G.D., ANALYTICAL CHEMISTRY, 4ª ed., John Wiley & Sons, Nova York, 1986. Dyer, J.R., APLICAÇÃO DA ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO AOS COMPOSTOS ORGÂNICOS, 1ª reimpressão, Edgard Blucher, São Paulo, 1977. Willard, H.H., Merrite, L. e Deab, J., INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA, Fundação Calouste Gulbekian, Lisboa, 1989.
Requisitos:
| LOB1208 - Química Analítica Ambiental I (Requisito) | LOB1208 - Química Analítica Ambiental I (Requisito)